Функциональные характеристики приложения «Кибернетическая система для инженерии и автоматизации»

Визуализация данных

- Интерактивные дашборды: Возможность создания и настройки интерактивных дашбордов для отображения ключевых показателей и аналитических данных.

- Графики и диаграммы: Поддержка различных типов графиков (линейные, столбчатые, круговые и т.д.) для удобного представления данных.

- Геоинформационные карты: Визуализация данных на географических картах для отслеживания объектов и процессов в пространстве.

- Реальное время: Отображение данных в реальном времени для оперативного мониторинга процессов.

Хранение данных

- Базы данных: Использование реляционных и нереляционных баз данных для хранения данных.

- Архивирование: Автоматическое архивирование данных для долгосрочного хранения и последующего анализа.

- Логирование: Ведение логов всех операций и событий для обеспечения прозрачности и возможности аудита.

- Мониторинг состояния: Постоянный мониторинг состояния хранилища данных с уведомлением об ошибках и сбоях.

- Резервное копирование: Регулярное резервное копирование данных для обеспечения их сохранности в случае аварий.

Источники данных

- Интеграция с ПЛК: Поддержка протоколов и интерфейсов для подключения программируемых логических контроллеров (ПЛК).

- Подключение датчиков: Возможность подключения и получения данных от различных типов датчиков (температуры, давления, уровня и т.д.).

- Камеры и видеопотоки: Интеграция с камерами видеонаблюдения для получения и анализа видеопотоков.

- API интеграция: Поддержка RESTful API для интеграции с внешними системами и устройствами.

Работа с данными

- Обработка данных: Инструменты для предварительной обработки данных (очистка, нормализация, фильтрация).

- Импорт/экспорт: Функции для импорта и экспорта данных в различных форматах (CSV, JSON, XML и т.д.).

- Анализ данных: Модули для проведения статистического анализа и построения моделей на основе машинного обучения.

- Машинное обучение: Интеграция с библиотеками машинного обучения для построения прогнозных моделей и автоматизации процессов.

Редакторы

- Редактор данных: Встроенные инструменты для редактирования и управления данными.

- Редактор экранов: Конструктор экранов и пользовательских интерфейсов для настройки отображения данных.

- Редактор рабочих областей: Возможность создания и настройки рабочих областей для различных пользователей и групп.

Администрирование

- Сервисы лицензирования: Управление лицензиями пользователей и контроль за использованием программного обеспечения.

- Авторизация и аутентификация: Системы аутентификации пользователей и контроля доступа к данным и функционалу приложения.

- Управление пользователями: Администрирование учетных записей пользователей, настройка ролей и прав доступа.

- Кибербезопасность: Инструменты и механизмы для обеспечения безопасности данных и защиты от несанкционированного доступа.