Инструкция по эксплуатации веб-приложения «Кибернетическая система для инженерии и автоматизации»
1. Страница входа (логин/пароль)

Шаги для входа в систему:
1. Откройте веб-браузер и введите URL адрес приложения.
2. На странице входа введите свои учетные данные:
· Логин: Введите ваш логин.
· Пароль: Введите ваш пароль.
1. Нажмите кнопку «Войти». Если данные введены правильно, вы будете перенаправлены на главную страницу приложения.


2. Проводник
Описание и функции проводника: Проводник отображает все объекты системы, разделенные на классы и объекты. Классы могут быть встроенными и пользовательскими.

Встроенные классы:
· Экраны: Коллекция экранов для визуализации данных.
· Пользователь: Для входа в приложение, по умолчанию создается суперпользователь
· Роль: Для разграничения прав пользователей
· Виджеты: Элементы интерфейса, такие как кнопки, графики, таблицы и др.
· Источники данных: Подключенные устройства и базы данных.
· Файлы: Хранилище для различных файлов и документов.
Функции проводника:
· Навигация: Перемещение между классами и объектами.
· Поиск: Возможность поиска объектов по имени или другим характеристикам.
· Создание объектов: Возможность создания новых объектов внутри выбранного класса.
· Редактирование объектов: Возможность редактирования существующих объектов.
· Удаление объектов: Удаление ненужных объектов из системы.
· Перемещение объектов: Перетаскивание объектов между различными классами.


3. Редактор класса

Создание и редактирование классов:
1. В проводнике кликните правой кнопкой мыши и нажмите «Класс».
2. Введите название класса.
3. В редакторе класса создайте необходимые поля для класса:
· Укажите имя поля.
· Выберите тип данных для поля (простые типы данных, например, строка, число, или сложные типы данных, такие как другой класс).
  4. Сохраните настройки класса.


4. Редактор объекта

Создание и редактирование объектов:
1. В проводнике кликните на нужный класс и выберите «Создать объект».

2. Откройте редактор объекта.
3. Введите значения в поля объекта, созданные в редакторе класса.
4. Сохранение применяется сразу после изменения поля.


5. Редактор экранов

Создание и редактирование экранов:
1. В проводнике кликните правой кнопкой мыши и нажмите «Экран».
2. Откройте редактор экранов.
3. Перетащите виджеты из проводника на рабочее поле.
4. Укажите размеры и положение виджетов на экране.
5. Сохраните экран.


6. Редактор источника связей

Настройка источников данных:
1. В проводнике выберите класс «Источники данных».
2. Создайте новый источник данных или выберите существующий.
3. Откройте редактор источника данных.
4. Настройте параметры подключения (например, URL, логин/пароль для баз данных, параметры подключения к ПЛК или датчикам).
5. Сохраните изменения.


7. Загрузка файла

Загрузка и управление файлами:
1. В проводнике кликните правой кнопкой мыши и нажмите «Файл».
2. Нажмите кнопку «Загрузить файл».
3. Выберите файл на вашем устройстве и нажмите «Открыть».
4. Укажите дополнительные параметры файла (например, категорию, описание).
5. Нажмите «Сохранить», чтобы завершить загрузку файла.














8. Примеры экранов
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